## Lastprofil Wärmepumpen u HZD
alle Werte in [kWh] | [5 empty] | Wärmepumpen und Direktheizung (HZ2) | [25 empty] | Bezugstemperatur °C = |  |  | 17
Temperatur [°C] | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
TMZ [K] | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1
| -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
00:00-00:15 | 109.203 | 105.922 | 102.606 | 99.584 | 96.297 | 93 | 89.706 | 86.706 | 83.394 | 80.097 | 77.097 | 73.794 | 70.506 | 67.5 | 64.203 | 60.9 | 57.897 | 54.89 | 51.9 | 48.887 | 45.61 | 42.897 | 39.917 | 37.21 | 34.193 | 31.193 | 27.907 | 24.618 | 21.007 | 17.7 | 14.4 | 10.807 | 6.897 | 3.293 | 3.293
00:15-00:30 | 109.203 | 105.922 | 102.606 | 99.584 | 96.297 | 93 | 90.006 | 86.706 | 83.394 | 80.097 | 77.097 | 73.794 | 70.506 | 67.5 | 64.203 | 60.9 | 57.897 | 54.89 | 51.9 | 48.887 | 45.61 | 42.897 | 39.917 | 36.91 | 34.193 | 31.193 | 27.907 | 24.618 | 21.007 | 17.7 | 14.4 | 10.807 | 6.897 | 3.293 | 3.293
00:30-00:45 | 109.503 | 106.223 | 102.906 | 99.884 | 96.597 | 93.3 | 90.006 | 87.006 | 83.694 | 80.397 | 77.097 | 74.094 | 70.806 | 67.5 | 64.503 | 61.2 | 58.197 | 55.19 | 52.2 | 49.187 | 45.91 | 42.897 | 39.917 | 37.21 | 34.193 | 31.193 | 27.907 | 24.618 | 21.007 | 17.7 | 14.4 | 11.107 | 6.897 | 3.293 | 3.293
00:45-01:00 | 109.203 | 106.223 | 102.906 | 99.584 | 96.597 | 93.3 | 90.006 | 86.706 | 83.694 | 80.397 | 77.097 | 74.094 | 70.806 | 67.5 | 64.203 | 61.2 | 58.197 | 55.19 | 51.9 | 49.187 | 45.91 | 42.897 | 39.917 | 37.21 | 34.193 | 31.193 | 27.907 | 24.618 | 21.307 | 17.7 | 14.4 | 11.107 | 7.196 | 3.293 | 3.293
01:00-01:15 | 109.203 | 106.223 | 102.906 | 99.584 | 96.297 | 93.3 | 90.006 | 86.706 | 83.694 | 80.397 | 77.097 | 73.794 | 70.806 | 67.5 | 64.203 | 61.2 | 57.897 | 54.89 | 51.9 | 49.187 | 45.91 | 42.897 | 40.217 | 37.21 | 34.193 | 31.193 | 27.907 | 24.618 | 21.307 | 18 | 14.4 | 11.107 | 7.196 | 3.293 | 3.293
01:15-01:30 | 108.903 | 105.622 | 102.606 | 99.284 | 95.997 | 93 | 89.706 | 86.406 | 83.394 | 80.097 | 76.797 | 73.794 | 70.506 | 67.2 | 64.203 | 60.9 | 57.897 | 54.89 | 51.9 | 48.887 | 45.61 | 42.897 | 39.917 | 37.21 | 34.193 | 31.493 | 27.907 | 24.618 | 21.307 | 18 | 14.7 | 11.107 | 7.196 | 3.293 | 3.293
01:30-01:45 | 108.903 | 105.622 | 102.606 | 99.284 | 95.997 | 93 | 89.706 | 86.406 | 83.394 | 80.097 | 76.797 | 73.794 | 70.506 | 67.2 | 63.903 | 60.9 | 57.897 | 54.89 | 51.6 | 48.887 | 45.61 | 42.897 | 39.917 | 36.91 | 34.193 | 31.193 | 27.907 | 24.618 | 21.307 | 18 | 14.7 | 11.107 | 7.196 | 3.293 | 3.293
01:45-02:00 | 109.203 | 105.922 | 102.906 | 99.584 | 96.297 | 93.3 | 90.006 | 86.706 | 83.394 | 80.397 | 77.097 | 73.794 | 70.806 | 67.5 | 64.203 | 60.9 | 57.897 | 54.89 | 51.9 | 49.187 | 45.91 | 42.897 | 39.917 | 36.91 | 34.193 | 31.193 | 27.907 | 24.618 | 21.307 | 18 | 14.7 | 11.408 | 7.196 | 3.293 | 3.293
02:00-02:15 | 109.503 | 106.223 | 102.906 | 99.884 | 96.597 | 93.3 | 90.006 | 87.006 | 83.694 | 80.397 | 77.097 | 74.094 | 70.806 | 67.5 | 64.503 | 61.2 | 58.197 | 55.19 | 52.2 | 49.187 | 45.91 | 42.897 | 40.217 | 37.21 | 34.193 | 31.193 | 27.907 | 24.618 | 21.307 | 18 | 14.7 | 11.408 | 7.196 | 3.293 | 3.293
02:15-02:30 | 109.503 | 106.223 | 102.906 | 99.584 | 96.597 | 93.3 | 90.006 | 87.006 | 83.694 | 80.397 | 77.097 | 74.094 | 70.806 | 67.5 | 64.203 | 61.2 | 58.197 | 55.19 | 52.2 | 49.187 | 45.91 | 42.897 | 39.917 | 37.21 | 34.193 | 31.193 | 27.907 | 24.618 | 21.307 | 18.3 | 15 | 11.708 | 7.196 | 3.293 | 3.293
02:30-02:45 | 109.203 | 105.922 | 102.906 | 99.584 | 96.297 | 93 | 90.006 | 86.706 | 83.394 | 80.397 | 77.097 | 73.794 | 70.506 | 67.5 | 64.203 | 60.9 | 57.897 | 54.89 | 51.9 | 49.187 | 45.91 | 42.897 | 40.217 | 37.21 | 34.493 | 31.493 | 28.207 | 24.918 | 21.607 | 18.3 | 15 | 11.708 | 7.496 | 3.293 | 3.293
02:45-03:00 | 109.503 | 106.223 | 102.906 | 99.584 | 96.597 | 93.3 | 90.006 | 87.006 | 83.694 | 80.397 | 77.097 | 74.094 | 70.806 | 67.5 | 64.203 | 61.2 | 58.197 | 55.19 | 52.2 | 49.187 | 45.91 | 43.197 | 40.217 | 37.51 | 34.493 | 31.793 | 28.507 | 25.218 | 21.907 | 18.6 | 15.3 | 12.008 | 7.496 | 3.293 | 3.293
03:00-03:15 | 110.103 | 106.823 | 103.506 | 100.184 | 97.197 | 93.9 | 90.606 | 87.306 | 83.994 | 80.997 | 77.697 | 74.394 | 71.106 | 67.8 | 64.803 | 61.5 | 58.497 | 55.49 | 52.5 | 49.487 | 46.21 | 43.497 | 40.517 | 37.51 | 34.493 | 31.793 | 28.507 | 25.218 | 21.907 | 18.6 | 15.3 | 12.008 | 7.496 | 3.293 | 3.293
03:15-03:30 | 110.703 | 107.723 | 104.407 | 101.084 | 97.797 | 94.5 | 91.207 | 87.907 | 84.893 | 81.597 | 78.297 | 74.993 | 71.707 | 68.4 | 65.103 | 61.8 | 59.097 | 56.09 | 53.1 | 50.087 | 46.81 | 43.797 | 40.817 | 37.81 | 34.793 | 31.793 | 28.507 | 25.218 | 21.907 | 18.6 | 15.3 | 12.008 | 7.496 | 3.293 | 3.293
03:30-03:45 | 110.703 | 107.423 | 104.407 | 101.084 | 97.797 | 94.5 | 91.207 | 87.907 | 84.593 | 81.597 | 78.297 | 74.993 | 71.707 | 68.4 | 65.103 | 61.8 | 58.797 | 56.09 | 53.1 | 50.087 | 46.81 | 43.797 | 40.817 | 37.81 | 35.093 | 32.093 | 28.807 | 25.518 | 22.207 | 18.9 | 15.6 | 12.308 | 7.796 | 3.593 | 3.593
03:45-04:00 | 110.703 | 107.423 | 104.107 | 100.784 | 97.497 | 94.2 | 91.207 | 87.907 | 84.593 | 81.297 | 77.997 | 74.694 | 71.707 | 68.4 | 65.103 | 61.8 | 58.797 | 55.79 | 52.8 | 50.087 | 46.81 | 43.797 | 40.817 | 37.81 | 35.093 | 32.093 | 28.807 | 25.518 | 22.207 | 18.9 | 15.6 | 12.308 | 7.796 | 3.593 | 3.593
04:00-04:15 | 110.403 | 107.423 | 104.107 | 100.784 | 97.497 | 94.2 | 90.906 | 87.907 | 84.593 | 81.297 | 77.997 | 74.694 | 71.406 | 68.4 | 65.103 | 61.8 | 58.797 | 55.79 | 52.8 | 50.087 | 46.81 | 43.797 | 40.817 | 38.11 | 35.093 | 32.393 | 29.107 | 25.818 | 22.508 | 19.2 | 15.6 | 12.308 | 7.796 | 3.593 | 3.593
04:15-04:30 | 110.403 | 107.123 | 103.806 | 100.484 | 97.497 | 94.2 | 90.906 | 87.606 | 84.294 | 80.997 | 77.997 | 74.694 | 71.406 | 68.1 | 64.803 | 61.8 | 58.797 | 55.79 | 52.8 | 49.787 | 46.51 | 43.797 | 40.817 | 38.11 | 35.393 | 32.393 | 29.107 | 25.818 | 22.508 | 19.2 | 15.9 | 12.308 | 7.796 | 3.593 | 3.593
04:30-04:45 | 110.403 | 107.123 | 104.107 | 100.784 | 97.497 | 94.2 | 90.906 | 87.606 | 84.593 | 81.297 | 77.997 | 74.694 | 71.406 | 68.1 | 65.103 | 61.8 | 58.797 | 55.79 | 52.8 | 50.087 | 46.51 | 43.797 | 40.817 | 38.11 | 35.093 | 32.393 | 29.107 | 25.818 | 22.508 | 19.2 | 15.6 | 12.308 | 7.796 | 3.593 | 3.593
04:45-05:00 | 110.703 | 107.423 | 104.107 | 100.784 | 97.797 | 94.5 | 91.207 | 87.907 | 84.593 | 81.297 | 78.297 | 74.993 | 71.707 | 68.4 | 65.103 | 61.8 | 58.797 | 55.79 | 53.1 | 50.087 | 46.81 | 43.797 | 40.817 | 38.11 | 35.093 | 32.093 | 28.807 | 25.518 | 22.207 | 18.9 | 15.6 | 12.308 | 7.796 | 3.593 | 3.593
05:00-05:15 | 110.703 | 107.423 | 104.107 | 101.084 | 97.797 | 94.5 | 91.207 | 87.907 | 84.593 | 81.297 | 78.297 | 74.993 | 71.707 | 68.4 | 65.103 | 61.8 | 58.797 | 56.09 | 53.1 | 50.087 | 46.81 | 43.797 | 41.117 | 38.11 | 35.093 | 32.093 | 28.807 | 25.518 | 22.207 | 18.9 | 15.6 | 12.308 | 7.796 | 3.593 | 3.593
05:15-05:30 | 110.703 | 107.423 | 104.107 | 100.784 | 97.497 | 94.2 | 90.906 | 87.907 | 84.593 | 81.297 | 77.997 | 74.694 | 71.406 | 68.4 | 65.103 | 61.8 | 58.797 | 55.79 | 52.8 | 50.087 | 46.81 | 43.797 | 40.817 | 38.11 | 35.093 | 32.393 | 29.107 | 25.818 | 22.508 | 18.9 | 15.6 | 12.308 | 7.796 | 3.593 | 3.593
05:30-05:45 | 111.003 | 107.723 | 104.407 | 101.084 | 97.797 | 94.5 | 91.207 | 88.207 | 84.893 | 81.597 | 78.297 | 74.993 | 71.707 | 68.4 | 65.103 | 62.1 | 59.097 | 56.09 | 53.1 | 50.087 | 46.81 | 43.797 | 41.117 | 38.11 | 35.093 | 32.393 | 29.107 | 25.518 | 22.207 | 18.9 | 15.6 | 12.308 | 7.796 | 3.593 | 3.593
05:45-06:00 | 111.003 | 107.723 | 104.407 | 101.084 | 97.797 | 94.8 | 91.507 | 88.207 | 84.893 | 81.597 | 78.297 | 74.993 | 71.707 | 68.7 | 65.403 | 62.1 | 59.097 | 56.09 | 53.1 | 50.387 | 46.81 | 44.097 | 41.117 | 38.11 | 35.093 | 32.393 | 28.807 | 25.518 | 22.207 | 18.9 | 15.6 | 12.008 | 7.796 | 3.593 | 3.593
06:00-06:15 | 111.003 | 107.723 | 104.407 | 101.384 | 98.097 | 94.8 | 91.507 | 88.207 | 84.893 | 81.597 | 78.297 | 74.993 | 72.007 | 68.7 | 65.403 | 62.1 | 59.097 | 56.09 | 53.1 | 50.387 | 46.81 | 44.097 | 41.117 | 38.11 | 35.093 | 32.393 | 28.807 | 25.518 | 22.207 | 18.9 | 15.6 | 12.008 | 7.796 | 3.593 | 3.593
06:15-06:30 | 111.603 | 108.323 | 105.007 | 101.684 | 98.397 | 95.1 | 91.807 | 88.807 | 85.493 | 82.197 | 78.897 | 75.593 | 72.307 | 69 | 65.703 | 62.4 | 59.397 | 56.39 | 53.7 | 50.686 | 47.11 | 44.097 | 41.117 | 38.11 | 35.093 | 32.093 | 28.807 | 25.518 | 22.207 | 18.9 | 15.3 | 12.008 | 7.796 | 3.593 | 3.593
06:30-06:45 | 111.603 | 108.323 | 105.007 | 101.684 | 98.397 | 95.1 | 91.807 | 88.507 | 85.193 | 81.897 | 78.897 | 75.593 | 72.307 | 69 | 65.703 | 62.4 | 59.397 | 56.39 | 53.4 | 50.387 | 47.11 | 44.097 | 41.117 | 38.11 | 35.093 | 31.793 | 28.507 | 25.218 | 21.907 | 18.6 | 15.3 | 11.708 | 7.796 | 3.593 | 3.593
06:45-07:00 | 111.603 | 108.323 | 105.007 | 101.684 | 98.397 | 95.1 | 92.107 | 88.807 | 85.493 | 82.197 | 78.897 | 75.593 | 72.307 | 69 | 65.703 | 62.4 | 59.397 | 56.39 | 53.7 | 50.387 | 47.11 | 44.097 | 40.817 | 37.81 | 34.793 | 31.493 | 28.207 | 24.918 | 21.607 | 18.3 | 15 | 11.408 | 7.496 | 3.593 | 3.593
07:00-07:15 | 112.203 | 108.923 | 105.607 | 102.284 | 98.997 | 95.7 | 92.407 | 89.107 | 85.793 | 82.497 | 79.197 | 75.893 | 72.607 | 69.3 | 66.003 | 62.7 | 59.697 | 56.99 | 54 | 50.686 | 47.41 | 44.097 | 41.117 | 37.81 | 34.493 | 31.493 | 27.907 | 24.618 | 21.307 | 18 | 14.4 | 11.107 | 7.196 | 3.593 | 3.593
07:15-07:30 | 112.503 | 109.223 | 105.907 | 102.583 | 99.297 | 96 | 92.707 | 89.407 | 86.093 | 82.797 | 79.497 | 76.193 | 72.907 | 69.6 | 66.303 | 63 | 59.997 | 56.99 | 54 | 50.686 | 47.41 | 44.097 | 40.817 | 37.51 | 34.193 | 30.893 | 27.607 | 24.017 | 20.707 | 17.4 | 14.1 | 10.807 | 7.196 | 3.593 | 3.593
07:30-07:45 | 112.203 | 108.923 | 105.607 | 102.284 | 98.997 | 95.7 | 92.407 | 89.107 | 85.793 | 82.497 | 79.197 | 75.893 | 72.607 | 69.3 | 66.003 | 62.7 | 59.697 | 56.99 | 54 | 50.686 | 47.11 | 43.797 | 40.517 | 37.21 | 33.893 | 30.293 | 27.007 | 23.717 | 20.407 | 17.1 | 13.8 | 10.507 | 6.897 | 3.593 | 3.593
07:45-08:00 | 111.903 | 108.623 | 105.307 | 101.984 | 98.697 | 95.4 | 92.107 | 88.807 | 85.493 | 82.197 | 78.897 | 75.593 | 72.307 | 69 | 65.703 | 62.4 | 59.697 | 56.69 | 53.7 | 50.387 | 47.11 | 43.797 | 40.517 | 36.91 | 33.593 | 30.293 | 27.007 | 23.717 | 20.407 | 17.1 | 13.8 | 10.507 | 6.897 | 3.593 | 3.593
08:00-08:15 | 111.303 | 108.023 | 104.707 | 101.684 | 98.397 | 95.1 | 91.807 | 88.507 | 85.193 | 81.897 | 78.597 | 75.293 | 72.007 | 68.7 | 65.403 | 62.4 | 59.397 | 56.39 | 53.4 | 50.087 | 46.81 | 43.197 | 39.917 | 36.61 | 33.293 | 29.993 | 26.707 | 23.417 | 20.107 | 16.8 | 13.5 | 10.207 | 6.897 | 3.593 | 3.593
08:15-08:30 | 111.003 | 108.023 | 104.707 | 101.384 | 98.097 | 94.8 | 91.507 | 88.207 | 84.893 | 81.597 | 78.597 | 75.293 | 72.007 | 68.7 | 65.403 | 62.1 | 59.097 | 56.09 | 53.1 | 49.787 | 46.51 | 42.897 | 39.617 | 36.01 | 32.693 | 29.393 | 26.107 | 22.816 | 19.507 | 16.2 | 13.2 | 9.907 | 6.597 | 3.293 | 3.293
08:30-08:45 | 111.303 | 108.023 | 104.707 | 101.384 | 98.097 | 94.8 | 91.507 | 88.207 | 85.193 | 81.897 | 78.597 | 75.293 | 72.007 | 68.7 | 65.403 | 62.1 | 59.097 | 56.09 | 53.4 | 49.787 | 46.51 | 42.897 | 39.316 | 35.71 | 32.394 | 28.794 | 25.506 | 22.216 | 19.206 | 15.9 | 12.9 | 9.606 | 6.597 | 3.293 | 3.293
08:45-09:00 | 110.703 | 107.423 | 104.407 | 101.084 | 97.797 | 94.5 | 91.207 | 87.907 | 84.593 | 81.597 | 78.297 | 74.993 | 71.707 | 68.4 | 65.103 | 61.8 | 58.797 | 56.09 | 53.1 | 49.487 | 46.21 | 42.297 | 38.716 | 35.11 | 31.494 | 27.894 | 24.906 | 21.615 | 18.606 | 15.6 | 12.3 | 9.306 | 6.297 | 3.293 | 3.293
09:00-09:15 | 110.703 | 107.423 | 104.407 | 101.084 | 97.797 | 94.5 | 91.207 | 87.907 | 84.593 | 81.597 | 78.297 | 74.993 | 71.707 | 68.4 | 65.103 | 61.8 | 58.797 | 56.09 | 53.1 | 49.187 | 45.91 | 42.297 | 38.416 | 34.809 | 30.894 | 27.294 | 24.306 | 21.015 | 18.006 | 15 | 12 | 9.006 | 5.997 | 3.293 | 3.293
09:15-09:30 | 110.403 | 107.123 | 103.806 | 100.784 | 97.497 | 94.2 | 90.906 | 87.606 | 84.593 | 81.297 | 77.997 | 74.694 | 71.406 | 68.1 | 65.103 | 61.8 | 58.797 | 55.79 | 52.8 | 48.887 | 45.61 | 41.997 | 38.116 | 34.209 | 30.594 | 26.694 | 23.706 | 20.715 | 17.706 | 14.7 | 11.7 | 8.406 | 5.997 | 2.994 | 2.994
09:30-09:45 | 109.503 | 106.523 | 103.206 | 99.884 | 96.597 | 93.6 | 90.306 | 87.006 | 83.694 | 80.697 | 77.397 | 74.094 | 70.806 | 67.8 | 64.503 | 61.2 | 58.197 | 55.19 | 52.2 | 48.287 | 45.01 | 41.397 | 37.516 | 33.909 | 29.994 | 26.094 | 23.106 | 20.114 | 17.106 | 14.1 | 11.1 | 8.105 | 5.697 | 2.994 | 2.994
09:45-10:00 | 109.203 | 105.922 | 102.606 | 99.584 | 96.297 | 93 | 89.706 | 86.706 | 83.394 | 80.097 | 77.097 | 73.794 | 70.506 | 67.5 | 64.203 | 60.9 | 57.897 | 54.89 | 51.9 | 47.987 | 44.71 | 40.797 | 36.915 | 33.309 | 29.394 | 25.494 | 22.506 | 19.514 | 16.806 | 13.8 | 10.8 | 8.105 | 5.397 | 2.994 | 2.994
10:00-10:15 | 108.303 | 105.322 | 102.006 | 98.984 | 95.697 | 92.4 | 89.406 | 86.106 | 82.794 | 79.797 | 76.497 | 73.194 | 70.206 | 66.9 | 63.903 | 60.6 | 57.597 | 54.59 | 51.3 | 47.387 | 44.41 | 40.497 | 36.615 | 32.709 | 28.794 | 24.894 | 22.206 | 19.214 | 16.205 | 13.5 | 10.5 | 7.805 | 5.397 | 2.994 | 2.994
10:15-10:30 | 107.403 | 104.422 | 101.106 | 98.084 | 94.797 | 91.8 | 88.506 | 85.506 | 82.194 | 79.197 | 75.897 | 72.594 | 69.606 | 66.3 | 63.303 | 60 | 56.997 | 53.99 | 50.7 | 46.788 | 43.809 | 39.897 | 36.015 | 32.109 | 28.194 | 24.295 | 21.605 | 18.613 | 15.905 | 13.2 | 10.2 | 7.505 | 5.397 | 2.695 | 2.695
10:30-10:45 | 106.803 | 103.522 | 100.506 | 97.184 | 94.197 | 90.9 | 87.906 | 84.606 | 81.594 | 78.597 | 75.297 | 72.294 | 69.006 | 66 | 62.703 | 59.7 | 56.397 | 53.391 | 50.4 | 46.188 | 43.209 | 39.297 | 35.415 | 31.509 | 27.594 | 23.695 | 21.005 | 18.313 | 15.605 | 12.9 | 9.9 | 7.205 | 5.097 | 2.695 | 2.695
10:45-11:00 | 106.203 | 102.922 | 99.906 | 96.884 | 93.597 | 90.6 | 87.306 | 84.306 | 81.294 | 77.997 | 74.997 | 71.694 | 68.706 | 65.4 | 62.403 | 59.4 | 56.097 | 53.091 | 49.8 | 45.888 | 42.909 | 38.997 | 35.115 | 30.908 | 26.995 | 23.095 | 20.405 | 17.713 | 15.005 | 12.3 | 9.6 | 7.205 | 5.097 | 2.695 | 2.695
11:00-11:15 | 105.003 | 102.022 | 99.006 | 95.685 | 92.697 | 89.7 | 86.406 | 83.406 | 80.394 | 77.097 | 74.097 | 71.094 | 68.106 | 64.8 | 61.803 | 58.8 | 55.497 | 52.491 | 49.2 | 45.288 | 42.309 | 38.397 | 34.514 | 30.608 | 26.695 | 22.795 | 20.105 | 17.412 | 14.705 | 12.3 | 9.6 | 6.905 | 4.798 | 2.695 | 2.695
11:15-11:30 | 103.803 | 100.821 | 97.806 | 94.785 | 91.797 | 88.5 | 85.506 | 82.506 | 79.494 | 76.497 | 73.197 | 70.194 | 67.206 | 64.2 | 61.203 | 58.2 | 54.897 | 51.591 | 48.3 | 44.688 | 41.709 | 37.797 | 33.914 | 30.308 | 26.395 | 22.495 | 19.805 | 17.412 | 14.705 | 12 | 9.3 | 6.905 | 4.798 | 2.695 | 2.695
11:30-11:45 | 102.903 | 99.921 | 96.906 | 93.885 | 90.897 | 87.9 | 84.906 | 81.906 | 78.894 | 75.597 | 72.597 | 69.594 | 66.606 | 63.6 | 60.603 | 57.6 | 54.297 | 50.991 | 47.7 | 44.088 | 41.109 | 37.197 | 33.614 | 29.708 | 26.095 | 22.195 | 19.805 | 17.112 | 14.405 | 11.7 | 9.3 | 6.604 | 4.798 | 2.695 | 2.695
11:45-12:00 | 101.703 | 98.721 | 95.706 | 92.685 | 89.697 | 86.7 | 83.706 | 80.706 | 77.694 | 74.697 | 71.697 | 68.694 | 65.706 | 62.7 | 59.703 | 56.7 | 53.397 | 50.091 | 46.8 | 43.188 | 40.209 | 36.597 | 33.014 | 29.108 | 25.495 | 21.895 | 19.205 | 16.812 | 14.105 | 11.7 | 9 | 6.604 | 4.798 | 2.695 | 2.695
12:00-12:15 | 100.803 | 97.821 | 94.806 | 92.085 | 89.097 | 86.1 | 83.106 | 80.106 | 77.094 | 74.097 | 71.097 | 68.094 | 65.406 | 62.4 | 59.403 | 56.4 | 53.097 | 49.791 | 46.5 | 42.589 | 39.909 | 36.297 | 32.414 | 28.808 | 25.195 | 21.595 | 18.905 | 16.512 | 14.105 | 11.4 | 9 | 6.304 | 4.798 | 2.695 | 2.695
12:15-12:30 | 100.503 | 97.521 | 94.506 | 91.485 | 88.797 | 85.8 | 82.806 | 79.806 | 76.794 | 73.797 | 70.797 | 68.094 | 65.106 | 62.1 | 59.103 | 56.1 | 52.797 | 49.491 | 46.2 | 42.289 | 39.608 | 35.997 | 32.113 | 28.508 | 24.895 | 20.995 | 18.605 | 16.212 | 13.805 | 11.1 | 8.7 | 6.304 | 4.498 | 2.695 | 2.695
12:30-12:45 | 99.603 | 96.62 | 93.906 | 90.885 | 87.897 | 84.9 | 82.206 | 79.206 | 76.194 | 73.197 | 70.197 | 67.494 | 64.506 | 61.5 | 58.503 | 55.8 | 52.197 | 48.891 | 45.6 | 41.989 | 39.008 | 35.397 | 31.813 | 27.908 | 24.295 | 20.695 | 18.305 | 15.911 | 13.505 | 11.1 | 8.7 | 6.304 | 4.498 | 2.695 | 2.695
12:45-13:00 | 99.303 | 96.62 | 93.606 | 90.585 | 87.597 | 84.9 | 81.906 | 78.906 | 75.894 | 73.197 | 70.197 | 67.194 | 64.206 | 61.5 | 58.503 | 55.5 | 52.197 | 48.891 | 45.6 | 41.689 | 39.008 | 35.397 | 31.513 | 27.908 | 24.295 | 20.695 | 18.305 | 15.911 | 13.204 | 10.8 | 8.4 | 6.004 | 4.498 | 2.695 | 2.695
13:00-13:15 | 99.303 | 96.32 | 93.606 | 90.585 | 87.597 | 84.6 | 81.906 | 78.906 | 75.894 | 72.897 | 70.197 | 67.194 | 64.206 | 61.2 | 58.503 | 55.5 | 52.197 | 48.891 | 45.3 | 41.689 | 39.008 | 35.097 | 31.513 | 27.908 | 24.295 | 20.395 | 18.005 | 15.611 | 13.204 | 10.8 | 8.4 | 6.004 | 4.498 | 2.695 | 2.695
13:15-13:30 | 98.703 | 95.72 | 93.006 | 89.985 | 86.997 | 84.3 | 81.306 | 78.306 | 75.594 | 72.597 | 69.597 | 66.894 | 63.906 | 60.9 | 58.203 | 55.2 | 51.897 | 48.291 | 45 | 41.389 | 38.708 | 35.097 | 31.513 | 27.908 | 24.295 | 20.695 | 18.005 | 15.611 | 13.204 | 10.8 | 8.4 | 6.004 | 4.498 | 2.695 | 2.695
13:30-13:45 | 98.403 | 95.72 | 92.706 | 89.686 | 86.997 | 84 | 81.006 | 78.306 | 75.294 | 72.297 | 69.597 | 66.594 | 63.606 | 60.9 | 57.903 | 54.9 | 51.597 | 48.291 | 45 | 41.389 | 38.408 | 35.097 | 31.513 | 27.908 | 24.295 | 20.995 | 18.305 | 15.911 | 13.505 | 10.8 | 8.4 | 6.004 | 4.498 | 2.395 | 2.395
13:45-14:00 | 98.403 | 95.42 | 92.406 | 89.686 | 86.697 | 84 | 81.006 | 78.006 | 75.294 | 72.297 | 69.297 | 66.594 | 63.606 | 60.6 | 57.903 | 54.9 | 51.597 | 48.291 | 44.7 | 41.089 | 38.408 | 34.797 | 31.513 | 27.908 | 24.595 | 20.995 | 18.605 | 15.911 | 13.505 | 10.8 | 8.4 | 6.004 | 4.498 | 2.695 | 2.695
14:00-14:15 | 98.403 | 95.42 | 92.406 | 89.686 | 86.697 | 83.7 | 81.006 | 78.006 | 75.294 | 72.297 | 69.297 | 66.594 | 63.606 | 60.6 | 57.903 | 54.9 | 51.597 | 47.992 | 44.7 | 41.089 | 38.408 | 35.097 | 31.513 | 27.908 | 24.595 | 20.995 | 18.605 | 15.911 | 13.505 | 11.1 | 8.4 | 6.004 | 4.498 | 2.395 | 2.395
14:15-14:30 | 98.403 | 95.42 | 92.406 | 89.686 | 86.697 | 83.7 | 81.006 | 78.006 | 74.994 | 72.297 | 69.297 | 66.594 | 63.606 | 60.6 | 57.903 | 54.9 | 51.597 | 47.992 | 44.7 | 41.089 | 38.408 | 35.097 | 31.513 | 28.208 | 24.895 | 21.295 | 18.905 | 16.212 | 13.805 | 11.1 | 8.7 | 6.004 | 4.498 | 2.395 | 2.395
14:30-14:45 | 98.103 | 95.12 | 92.106 | 89.386 | 86.397 | 83.7 | 80.706 | 77.706 | 74.994 | 71.997 | 69.297 | 66.294 | 63.306 | 60.6 | 57.603 | 54.6 | 51.297 | 47.992 | 44.4 | 41.089 | 38.408 | 35.097 | 31.813 | 28.208 | 24.895 | 21.595 | 18.905 | 16.512 | 13.805 | 11.1 | 8.7 | 6.004 | 4.498 | 2.395 | 2.395
14:45-15:00 | 98.103 | 95.12 | 92.106 | 89.386 | 86.397 | 83.7 | 80.706 | 77.706 | 74.994 | 71.997 | 69.297 | 66.294 | 63.306 | 60.6 | 57.603 | 54.9 | 51.297 | 47.992 | 44.4 | 41.089 | 38.408 | 35.097 | 31.813 | 28.508 | 25.195 | 21.895 | 19.205 | 16.512 | 13.805 | 11.4 | 8.7 | 6.004 | 4.498 | 2.395 | 2.395
15:00-15:15 | 98.403 | 95.42 | 92.706 | 89.686 | 86.697 | 84 | 81.006 | 78.306 | 75.294 | 72.297 | 69.597 | 66.594 | 63.606 | 60.9 | 57.903 | 54.9 | 51.597 | 48.291 | 44.7 | 41.389 | 38.708 | 35.397 | 32.113 | 28.808 | 25.495 | 22.195 | 19.505 | 16.812 | 14.105 | 11.4 | 8.7 | 6.304 | 4.498 | 2.395 | 2.395
15:15-15:30 | 98.103 | 95.42 | 92.406 | 89.686 | 86.697 | 83.7 | 81.006 | 78.006 | 74.994 | 72.297 | 69.297 | 66.594 | 63.606 | 60.6 | 57.903 | 54.9 | 51.597 | 47.992 | 44.7 | 41.389 | 38.708 | 35.397 | 32.113 | 29.108 | 25.795 | 22.495 | 19.805 | 17.112 | 14.405 | 11.7 | 9 | 6.304 | 4.498 | 2.695 | 2.695
15:30-15:45 | 97.803 | 94.82 | 92.106 | 89.086 | 86.397 | 83.4 | 80.406 | 77.706 | 74.694 | 71.997 | 68.997 | 65.994 | 63.306 | 60.3 | 57.603 | 54.6 | 51.297 | 47.692 | 44.4 | 41.089 | 38.408 | 35.397 | 32.113 | 29.108 | 26.095 | 22.795 | 20.105 | 17.412 | 14.705 | 12 | 9 | 6.304 | 4.498 | 2.695 | 2.695
15:45-16:00 | 97.803 | 94.82 | 92.106 | 89.086 | 86.397 | 83.4 | 80.406 | 77.706 | 74.694 | 71.997 | 68.997 | 66.294 | 63.306 | 60.3 | 57.603 | 54.6 | 51.297 | 47.692 | 44.4 | 41.389 | 38.708 | 35.397 | 32.414 | 29.408 | 26.395 | 23.395 | 20.405 | 17.713 | 15.005 | 12 | 9.3 | 6.604 | 4.798 | 2.695 | 2.695
16:00-16:15 | 98.403 | 95.42 | 92.706 | 89.686 | 86.697 | 84 | 81.006 | 78.306 | 75.294 | 72.297 | 69.597 | 66.594 | 63.606 | 60.9 | 57.903 | 54.9 | 51.597 | 48.291 | 44.7 | 41.689 | 39.008 | 35.997 | 32.714 | 29.708 | 26.695 | 23.695 | 20.705 | 18.013 | 15.305 | 12.3 | 9.6 | 6.604 | 4.798 | 2.695 | 2.695
16:15-16:30 | 98.703 | 95.72 | 93.006 | 89.985 | 86.997 | 84.3 | 81.306 | 78.306 | 75.594 | 72.597 | 69.597 | 66.894 | 63.906 | 60.9 | 58.203 | 55.2 | 51.897 | 48.291 | 45 | 41.989 | 39.308 | 36.297 | 33.014 | 30.008 | 26.995 | 23.995 | 21.305 | 18.313 | 15.305 | 12.6 | 9.6 | 6.905 | 4.798 | 2.695 | 2.695
16:30-16:45 | 99.303 | 96.62 | 93.606 | 90.585 | 87.597 | 84.9 | 81.906 | 78.906 | 75.894 | 73.197 | 70.197 | 67.194 | 64.206 | 61.5 | 58.503 | 55.5 | 52.197 | 48.891 | 45.6 | 42.589 | 39.608 | 36.597 | 33.614 | 30.608 | 27.594 | 24.595 | 21.605 | 18.914 | 15.905 | 12.9 | 10.2 | 7.205 | 5.097 | 2.695 | 2.695
16:45-17:00 | 99.603 | 96.62 | 93.606 | 90.885 | 87.897 | 84.9 | 81.906 | 79.206 | 76.194 | 73.197 | 70.197 | 67.194 | 64.506 | 61.5 | 58.503 | 55.5 | 52.197 | 48.891 | 45.6 | 42.589 | 39.909 | 36.897 | 33.914 | 31.209 | 28.194 | 25.194 | 22.206 | 19.214 | 16.205 | 13.2 | 10.2 | 7.505 | 5.097 | 2.695 | 2.695
17:00-17:15 | 99.603 | 96.62 | 93.606 | 90.885 | 87.897 | 84.9 | 81.906 | 79.206 | 76.194 | 73.197 | 70.197 | 67.494 | 64.506 | 61.5 | 58.503 | 55.5 | 52.197 | 48.891 | 45.6 | 42.889 | 39.909 | 37.197 | 34.214 | 31.509 | 28.794 | 26.094 | 22.806 | 19.814 | 16.806 | 13.8 | 10.8 | 7.805 | 5.397 | 2.695 | 2.695
17:15-17:30 | 99.903 | 96.921 | 93.906 | 91.185 | 88.197 | 85.2 | 82.206 | 79.206 | 76.494 | 73.497 | 70.497 | 67.494 | 64.506 | 61.8 | 58.803 | 55.8 | 52.497 | 49.191 | 45.9 | 43.188 | 40.209 | 37.497 | 34.815 | 32.109 | 29.094 | 26.394 | 23.406 | 20.114 | 17.106 | 14.1 | 11.1 | 7.805 | 5.397 | 2.994 | 2.994
17:30-17:45 | 99.903 | 96.921 | 93.906 | 90.885 | 88.197 | 85.2 | 82.206 | 79.206 | 76.194 | 73.497 | 70.497 | 67.494 | 64.506 | 61.8 | 58.803 | 55.8 | 52.497 | 49.191 | 45.9 | 43.188 | 40.209 | 37.497 | 34.815 | 32.109 | 29.694 | 26.994 | 23.706 | 20.715 | 17.406 | 14.4 | 11.1 | 8.105 | 5.697 | 2.994 | 2.994
17:45-18:00 | 99.903 | 96.921 | 93.906 | 91.185 | 88.197 | 85.2 | 82.206 | 79.206 | 76.494 | 73.497 | 70.497 | 67.494 | 64.506 | 61.8 | 58.803 | 55.8 | 52.497 | 49.191 | 45.9 | 43.188 | 40.209 | 37.797 | 35.115 | 32.409 | 29.994 | 27.294 | 24.006 | 21.015 | 17.706 | 14.7 | 11.4 | 8.406 | 5.697 | 2.994 | 2.994
18:00-18:15 | 100.503 | 97.521 | 94.506 | 91.785 | 88.797 | 85.8 | 82.806 | 79.806 | 76.794 | 73.797 | 71.097 | 68.094 | 65.106 | 62.1 | 59.103 | 56.1 | 52.797 | 49.491 | 46.2 | 43.788 | 40.809 | 38.097 | 35.715 | 33.009 | 30.594 | 27.894 | 24.606 | 21.315 | 18.306 | 15 | 11.7 | 8.406 | 5.697 | 2.994 | 2.994
18:15-18:30 | 101.103 | 98.121 | 95.406 | 92.385 | 89.397 | 86.4 | 83.406 | 80.406 | 77.394 | 74.397 | 71.397 | 68.394 | 65.406 | 62.4 | 59.403 | 56.7 | 53.397 | 50.091 | 46.8 | 44.088 | 41.109 | 38.697 | 36.015 | 33.609 | 30.894 | 28.494 | 25.206 | 21.916 | 18.606 | 15.3 | 12 | 8.706 | 5.997 | 2.994 | 2.994
18:30-18:45 | 102.003 | 99.021 | 96.006 | 92.985 | 89.997 | 87 | 84.006 | 81.006 | 77.994 | 74.997 | 71.997 | 68.994 | 66.006 | 63 | 60.003 | 57 | 53.697 | 50.391 | 47.1 | 44.688 | 41.709 | 38.997 | 36.615 | 33.909 | 31.194 | 28.494 | 25.206 | 21.916 | 18.606 | 15.3 | 12 | 8.706 | 5.997 | 2.994 | 2.994
18:45-19:00 | 103.203 | 100.221 | 97.206 | 94.185 | 91.197 | 88.2 | 84.906 | 81.906 | 78.894 | 75.897 | 72.897 | 69.894 | 66.906 | 63.9 | 60.603 | 57.6 | 54.597 | 51.291 | 48 | 45.288 | 42.309 | 39.597 | 37.216 | 34.509 | 31.794 | 29.094 | 25.806 | 22.516 | 18.906 | 15.6 | 12.3 | 9.006 | 5.997 | 2.994 | 2.994
19:00-19:15 | 104.103 | 100.821 | 97.806 | 94.785 | 91.797 | 88.8 | 85.506 | 82.506 | 79.494 | 76.497 | 73.497 | 70.194 | 67.206 | 64.2 | 61.203 | 58.2 | 54.897 | 51.591 | 48.6 | 45.888 | 42.909 | 40.197 | 37.516 | 34.809 | 32.394 | 29.693 | 26.107 | 22.816 | 19.507 | 15.9 | 12.6 | 9.306 | 6.297 | 3.293 | 3.293
19:15-19:30 | 104.703 | 101.722 | 98.706 | 95.385 | 92.397 | 89.4 | 86.406 | 83.106 | 80.094 | 77.097 | 73.797 | 70.794 | 67.806 | 64.8 | 61.503 | 58.5 | 55.497 | 52.191 | 48.9 | 46.488 | 43.209 | 40.497 | 38.116 | 35.41 | 32.693 | 29.993 | 26.707 | 23.117 | 19.807 | 16.2 | 12.9 | 9.306 | 6.297 | 3.293 | 3.293
19:30-19:45 | 105.603 | 102.322 | 99.306 | 96.284 | 92.997 | 90 | 87.006 | 83.706 | 80.694 | 77.697 | 74.397 | 71.394 | 68.406 | 65.1 | 62.103 | 59.1 | 55.797 | 52.791 | 49.5 | 46.788 | 43.809 | 41.097 | 38.416 | 35.71 | 32.993 | 30.293 | 27.007 | 23.417 | 20.107 | 16.5 | 13.2 | 9.606 | 6.297 | 3.293 | 3.293
19:45-20:00 | 105.903 | 102.622 | 99.606 | 96.284 | 93.297 | 90.3 | 87.006 | 84.006 | 80.994 | 77.697 | 74.697 | 71.394 | 68.406 | 65.4 | 62.103 | 59.1 | 56.097 | 52.791 | 49.8 | 47.087 | 43.809 | 41.097 | 38.416 | 35.71 | 32.993 | 30.593 | 27.007 | 23.417 | 20.107 | 16.5 | 13.2 | 9.606 | 6.597 | 3.293 | 3.293
20:00-20:15 | 106.203 | 103.222 | 99.906 | 96.884 | 93.597 | 90.6 | 87.606 | 84.306 | 81.294 | 77.997 | 74.997 | 71.994 | 68.706 | 65.7 | 62.403 | 59.4 | 56.097 | 53.091 | 50.1 | 47.387 | 44.109 | 41.397 | 38.716 | 36.01 | 33.293 | 30.593 | 27.307 | 23.717 | 20.107 | 16.8 | 13.2 | 9.907 | 6.597 | 3.293 | 3.293
20:15-20:30 | 107.403 | 104.122 | 101.106 | 97.784 | 94.797 | 91.5 | 88.506 | 85.206 | 82.194 | 78.897 | 75.897 | 72.594 | 69.606 | 66.3 | 63.003 | 60 | 56.997 | 53.691 | 50.7 | 47.987 | 44.71 | 41.997 | 39.316 | 36.31 | 33.593 | 30.893 | 27.307 | 23.717 | 20.407 | 16.8 | 13.5 | 9.907 | 6.597 | 3.293 | 3.293
20:30-20:45 | 108.603 | 105.322 | 102.006 | 98.984 | 95.697 | 92.4 | 89.406 | 86.106 | 82.794 | 79.797 | 76.497 | 73.494 | 70.206 | 66.9 | 63.903 | 60.6 | 57.597 | 54.59 | 51.6 | 48.587 | 45.31 | 42.597 | 39.617 | 36.61 | 33.893 | 30.893 | 27.307 | 24.017 | 20.407 | 17.1 | 13.5 | 10.207 | 6.597 | 3.293 | 3.293
20:45-21:00 | 108.603 | 105.622 | 102.306 | 99.284 | 95.997 | 92.7 | 89.706 | 86.406 | 83.094 | 80.097 | 76.797 | 73.494 | 70.506 | 67.2 | 63.903 | 60.9 | 57.597 | 54.59 | 51.6 | 48.887 | 45.61 | 42.597 | 39.917 | 36.91 | 34.193 | 31.193 | 27.607 | 24.317 | 20.707 | 17.1 | 13.5 | 10.207 | 6.597 | 3.293 | 3.293
21:00-21:15 | 109.203 | 105.922 | 102.606 | 99.284 | 96.297 | 93 | 89.706 | 86.706 | 83.394 | 80.097 | 77.097 | 73.794 | 70.506 | 67.5 | 64.203 | 60.9 | 57.897 | 54.89 | 51.9 | 48.887 | 45.61 | 42.897 | 39.917 | 37.21 | 34.193 | 31.493 | 27.907 | 24.317 | 20.707 | 17.4 | 13.8 | 10.207 | 6.597 | 3.293 | 3.293
21:15-21:30 | 109.203 | 105.922 | 102.906 | 99.584 | 96.297 | 93 | 90.006 | 86.706 | 83.394 | 80.397 | 77.097 | 73.794 | 70.506 | 67.5 | 64.203 | 60.9 | 57.897 | 54.89 | 51.9 | 49.187 | 45.91 | 42.897 | 39.917 | 37.21 | 34.193 | 31.193 | 27.907 | 24.317 | 20.707 | 17.4 | 13.8 | 10.207 | 6.597 | 3.293 | 3.293
21:30-21:45 | 109.803 | 106.523 | 103.206 | 99.884 | 96.897 | 93.6 | 90.306 | 87.006 | 83.994 | 80.697 | 77.397 | 74.094 | 71.106 | 67.8 | 64.503 | 61.2 | 58.197 | 55.19 | 52.2 | 49.487 | 46.21 | 43.197 | 40.217 | 37.21 | 34.193 | 31.493 | 27.907 | 24.317 | 21.007 | 17.4 | 13.8 | 10.507 | 6.897 | 3.293 | 3.293
21:45-22:00 | 110.103 | 107.123 | 103.806 | 100.484 | 97.197 | 93.9 | 90.906 | 87.606 | 84.294 | 80.997 | 77.697 | 74.694 | 71.406 | 68.1 | 64.803 | 61.5 | 58.497 | 55.49 | 52.5 | 49.787 | 46.21 | 43.197 | 40.217 | 37.21 | 34.193 | 31.193 | 27.907 | 24.317 | 21.007 | 17.4 | 14.1 | 10.507 | 6.897 | 3.293 | 3.293
22:00-22:15 | 109.803 | 106.523 | 103.506 | 100.184 | 96.897 | 93.6 | 90.606 | 87.306 | 83.994 | 80.697 | 77.697 | 74.394 | 71.106 | 67.8 | 64.503 | 61.5 | 58.497 | 55.49 | 52.5 | 49.487 | 46.21 | 43.197 | 40.217 | 37.21 | 34.193 | 31.193 | 27.607 | 24.317 | 20.707 | 17.4 | 14.1 | 10.507 | 6.897 | 3.293 | 3.293
22:15-22:30 | 109.803 | 106.823 | 103.506 | 100.184 | 96.897 | 93.9 | 90.606 | 87.306 | 83.994 | 80.697 | 77.697 | 74.394 | 71.106 | 67.8 | 64.803 | 61.5 | 58.497 | 55.49 | 52.5 | 49.487 | 46.21 | 43.197 | 40.217 | 37.21 | 34.193 | 31.193 | 27.907 | 24.317 | 21.007 | 17.4 | 14.1 | 10.507 | 6.897 | 3.293 | 3.293
22:30-22:45 | 109.503 | 106.223 | 102.906 | 99.884 | 96.597 | 93.3 | 90.006 | 87.006 | 83.694 | 80.397 | 77.097 | 74.094 | 70.806 | 67.5 | 64.503 | 61.2 | 58.197 | 55.19 | 52.2 | 49.187 | 45.91 | 42.897 | 40.217 | 37.21 | 34.193 | 31.193 | 27.907 | 24.317 | 21.007 | 17.4 | 14.1 | 10.507 | 6.897 | 3.293 | 3.293
22:45-23:00 | 108.903 | 105.622 | 102.306 | 99.284 | 95.997 | 92.7 | 89.706 | 86.406 | 83.094 | 80.097 | 76.797 | 73.494 | 70.506 | 67.2 | 63.903 | 60.9 | 57.897 | 54.89 | 51.6 | 48.887 | 45.61 | 42.597 | 39.917 | 36.91 | 33.893 | 31.193 | 27.607 | 24.317 | 20.707 | 17.4 | 13.8 | 10.507 | 6.897 | 3.293 | 3.293
23:00-23:15 | 107.703 | 104.722 | 101.406 | 98.384 | 95.097 | 91.8 | 88.806 | 85.506 | 82.494 | 79.197 | 76.197 | 72.894 | 69.606 | 66.6 | 63.303 | 60.3 | 57.297 | 53.99 | 51 | 48.287 | 45.01 | 42.297 | 39.617 | 36.61 | 33.893 | 31.193 | 27.607 | 24.317 | 20.707 | 17.4 | 14.1 | 10.507 | 6.897 | 3.293 | 3.293
23:15-23:30 | 108.003 | 104.722 | 101.706 | 98.384 | 95.097 | 92.1 | 88.806 | 85.806 | 82.494 | 79.497 | 76.197 | 72.894 | 69.906 | 66.6 | 63.603 | 60.3 | 57.297 | 54.29 | 51 | 48.287 | 45.01 | 42.297 | 39.316 | 36.61 | 33.593 | 30.893 | 27.607 | 24.017 | 20.707 | 17.4 | 14.1 | 10.807 | 6.897 | 3.293 | 3.293
23:30-23:45 | 107.703 | 104.422 | 101.406 | 98.084 | 95.097 | 91.8 | 88.806 | 85.506 | 82.494 | 79.197 | 75.897 | 72.894 | 69.606 | 66.6 | 63.303 | 60.3 | 56.997 | 53.99 | 51 | 48.287 | 45.01 | 42.297 | 39.316 | 36.61 | 33.593 | 30.893 | 27.607 | 24.317 | 21.007 | 17.7 | 14.1 | 10.807 | 6.897 | 3.293 | 3.293
23:45-00:00 | 107.403 | 104.122 | 101.106 | 97.784 | 94.797 | 91.5 | 88.506 | 85.206 | 82.194 | 78.897 | 75.897 | 72.594 | 69.606 | 66.3 | 63.003 | 60 | 56.997 | 53.691 | 50.7 | 47.987 | 44.71 | 41.997 | 39.316 | 36.61 | 33.893 | 31.193 | 27.907 | 24.317 | 21.007 | 17.7 | 14.4 | 11.107 | 6.897 | 3.293 | 3.293
| 10199.988 | 9899.999 | 9599.999 | 9300.008 | 9000.012 | 8700 | 8399.996 | 8099.998 | 7800 | 7500.012 | 7200.012 | 6900.005 | 6599.996 | 6300 | 5999.988 | 5700 | 5400.012 | 5099.988 | 4800 | 4500.007 | 4200.002 | 3900.012 | 3600.006 | 3299.995 | 2999.994 | 2699.996 | 2400.004 | 2099.996 | 1800.003 | 1500 | 1200 | 899.995 | 600.007 | 299.995 | 299.995